## bus_Ill
Bus | Base_V | Type | Area | Zone |  | Voltage_amp | Voltage_ang
1 | 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.045 | -8.957 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
2 | 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | -0.9843 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
3 | 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.983 | 1.6121 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
4 | 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.997 | 1.6675 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
5 | 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.011 | -0.6284 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
6 | 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | 3.8417 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
7 | 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.063 | 6.03 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
8 | 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.03 | -2.8418 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
9 | 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.025 | 2.6516 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
10 | 138 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.01 | -9.6446 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
11 | 138 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -7.2252 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
12 | 138 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0156 | -22.6322 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
13 | 138 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.011 | -28.6549 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
14 | 138 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10.9616 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
15 | 138 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.0165 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
16 | 138 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
17 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.94992 | -36.0278 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
18 | 138 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.0023 | -5.8055 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
19 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.93198 | -4.2641 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
20 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98061 | -5.8752 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
21 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96024 | -7.0547 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
22 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99368 | -1.8018 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
23 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99611 | -2.1614 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
24 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9587 | -9.8775 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
25 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9981 | -10.0003 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
26 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98686 | -11.0202 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
27 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96789 | -12.8579 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
28 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98973 | -7.4975 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
29 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99209 | -4.5472 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
30 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.97618 | -19.7108 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
31 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.98381 | -17.4648 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
32 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.96988 | -15.2383 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
33 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.97381 | -19.7588 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
34 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.98003 | -26.1167 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
35 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.043 | -27.0893 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
36 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.96064 | -28.8282 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
37 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95551 | -11.7888 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
38 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.98897 | -18.7601 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
39 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.99154 | -39.291 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
40 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0442 | -13.6407 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
41 | 138 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.99964 | 9.4267 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
42 | 138 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.99896 | -0.8438 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
43 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.97649 | -37.9097 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
44 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.97749 | -37.9872 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
45 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0471 | -29.3633 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
46 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.99031 | -20.532 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
47 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0184 | -19.4983 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
48 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0337 | -18.3768 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
49 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.99361 | -19.8202 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
50 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0602 | -19.0525 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
51 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0634 | -27.2888 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
52 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95454 | -12.8342 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
53 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.98633 | -18.938 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
54 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98571 | -11.5378 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
55 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95712 | -13.2187 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
56 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92084 | -11.9601 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
57 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91019 | -11.2137 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
58 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90903 | -10.403 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
59 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90375 | -13.3118 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
60 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90617 | -14.0376 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
61 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.95565 | -23.2231 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
62 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91215 | -7.3125 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
63 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90965 | -8.3707 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
64 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83666 | -8.3778 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
65 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91276 | -8.1855 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
66 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9194 | -10.1917 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
67 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92803 | -11.4306 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9
68 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94829 | -10.072 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9

## Bus_Pal
Bus | Type | voltage | angle | P_Gen | Q_Gen | P_Load | Q_Load | G_Shunt | B_Shunt | Qmax | Qmin
1 | 2 | 1.045 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
2 | 2 | 0.98 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
3 | 2 | 0.983 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
4 | 2 | 0.997 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
5 | 2 | 1.011 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
6 | 2 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
7 | 2 | 1.063 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
8 | 2 | 1.03 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
9 | 2 | 1.025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
10 | 2 | 1.01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
12 | 2 | 1.0156 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
13 | 2 | 1.011 | 0 | 35.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
14 | 2 | 1 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
15 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999
16 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | -0.1946 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6563 | 0.2353 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6755 | 0.0484 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0312 | 0.3259 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.412 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.47 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | -1.22 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0

## Line_Pal
From | To | R | X | B | Turn_Ratio
1 | 54 | 0 | 0.0181 | 0 | 1.025 | 0
2 | 58 | 0 | 0.025 | 0 | 1.07 | 0
3 | 62 | 0 | 0.02 | 0 | 1.07 | 0
4 | 19 | 0.0007 | 0.0142 | 0 | 1.07 | 0
5 | 20 | 0.0009 | 0.018 | 0 | 1.009 | 0
6 | 22 | 0 | 0.0143 | 0 | 1.025 | 0
7 | 23 | 0.0005 | 0.0272 | 0 | 0 | 0
8 | 25 | 0.0006 | 0.0232 | 0 | 1.025 | 0
9 | 29 | 0.0008 | 0.0156 | 0 | 1.025 | 0
10 | 31 | 0 | 0.026 | 0 | 1.04 | 0
11 | 32 | 0 | 0.013 | 0 | 1.04 | 0
12 | 36 | 0 | 0.0075 | 0 | 1.04 | 0
13 | 17 | 0 | 0.0033 | 0 | 1.04 | 0
14 | 41 | 0 | 0.0015 | 0 | 1 | 0
15 | 42 | 0 | 0.0015 | 0 | 1 | 0
16 | 18 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | 0
17 | 36 | 0.0005 | 0.0045 | 0.32 | 0 | 0
18 | 49 | 0.0076 | 0.1141 | 1.16 | 0 | 0
18 | 50 | 0.0012 | 0.0288 | 2.06 | 0 | 0
19 | 68 | 0.0016 | 0.0195 | 0.304 | 0 | 0
20 | 19 | 0.0007 | 0.0138 | 0 | 1.06 | 0
21 | 68 | 0.0008 | 0.0135 | 0.2548 | 0 | 0
22 | 21 | 0.0008 | 0.014 | 0.2565 | 0 | 0
23 | 22 | 0.0006 | 0.0096 | 0.1846 | 0 | 0
24 | 23 | 0.0022 | 0.035 | 0.361 | 0 | 0
24 | 68 | 0.0003 | 0.0059 | 0.068 | 0 | 0
25 | 54 | 0.007 | 0.0086 | 0.146 | 0 | 0
26 | 25 | 0.0032 | 0.0323 | 0.531 | 0 | 0
27 | 37 | 0.0013 | 0.0173 | 0.3216 | 0 | 0
27 | 26 | 0.0014 | 0.0147 | 0.2396 | 0 | 0
28 | 26 | 0.0043 | 0.0474 | 0.7802 | 0 | 0
29 | 26 | 0.0057 | 0.0625 | 1.029 | 0 | 0
29 | 28 | 0.0014 | 0.0151 | 0.249 | 0 | 0
30 | 53 | 0.0008 | 0.0074 | 0.48 | 0 | 0
30 | 61 | 0.00095 | 0.00915 | 0.58 | 0 | 0
31 | 30 | 0.0013 | 0.0187 | 0.333 | 0 | 0
31 | 53 | 0.0016 | 0.0163 | 0.25 | 0 | 0
32 | 30 | 0.0024 | 0.0288 | 0.488 | 0 | 0
33 | 32 | 0.0008 | 0.0099 | 0.168 | 0 | 0
34 | 33 | 0.0011 | 0.0157 | 0.202 | 0 | 0
34 | 35 | 0.0001 | 0.0074 | 0 | 0.946 | 0
36 | 34 | 0.0033 | 0.0111 | 1.45 | 0 | 0
36 | 61 | 0.0011 | 0.0098 | 0.68 | 0 | 0
37 | 68 | 0.0007 | 0.0089 | 0.1342 | 0 | 0
38 | 31 | 0.0011 | 0.0147 | 0.247 | 0 | 0
38 | 33 | 0.0036 | 0.0444 | 0.693 | 0 | 0
40 | 41 | 0.006 | 0.084 | 3.15 | 0 | 0
40 | 48 | 0.002 | 0.022 | 1.28 | 0 | 0
41 | 42 | 0.004 | 0.06 | 2.25 | 0 | 0
42 | 18 | 0.004 | 0.06 | 2.25 | 0 | 0
43 | 17 | 0.0005 | 0.0276 | 0 | 0 | 0
44 | 39 | 0 | 0.0411 | 0 | 0 | 0
44 | 43 | 0.0001 | 0.0011 | 0 | 0 | 0
45 | 35 | 0.0007 | 0.0175 | 1.39 | 0 | 0
45 | 39 | 0 | 0.0839 | 0 | 0 | 0
45 | 44 | 0.0025 | 0.073 | 0 | 0 | 0
46 | 38 | 0.0022 | 0.0284 | 0.43 | 0 | 0
47 | 53 | 0.0013 | 0.0188 | 1.31 | 0 | 0
48 | 47 | 0.00125 | 0.0134 | 0.8 | 0 | 0
49 | 46 | 0.0018 | 0.0274 | 0.27 | 0 | 0
51 | 45 | 0.0004 | 0.0105 | 0.72 | 0 | 0
51 | 50 | 0.0009 | 0.0221 | 1.62 | 0 | 0
52 | 37 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1319 | 0 | 0
52 | 55 | 0.0011 | 0.0133 | 0.2138 | 0 | 0
54 | 53 | 0.0035 | 0.0411 | 0.6987 | 0 | 0
55 | 54 | 0.0013 | 0.0151 | 0.2572 | 0 | 0
56 | 55 | 0.0013 | 0.0213 | 0.2214 | 0 | 0
57 | 56 | 0.0008 | 0.0128 | 0.1342 | 0 | 0
58 | 57 | 0.0002 | 0.0026 | 0.0434 | 0 | 0
59 | 58 | 0.0006 | 0.0092 | 0.113 | 0 | 0
60 | 57 | 0.0008 | 0.0112 | 0.1476 | 0 | 0
60 | 59 | 0.0004 | 0.0046 | 0.078 | 0 | 0
61 | 60 | 0.0023 | 0.0363 | 0.3804 | 0 | 0
63 | 58 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1389 | 0 | 0
63 | 62 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729 | 0 | 0
63 | 64 | 0.0016 | 0.0435 | 0 | 1.06 | 0
65 | 62 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729 | 0 | 0
65 | 64 | 0.0016 | 0.0435 | 0 | 1.06 | 0
66 | 56 | 0.0008 | 0.0129 | 0.1382 | 0 | 0
66 | 65 | 0.0009 | 0.0101 | 0.1723 | 0 | 0
67 | 66 | 0.0018 | 0.0217 | 0.366 | 0 | 0
68 | 67 | 0.0009 | 0.0094 | 0.171 | 0 | 0
27 | 53 | 0.032 | 0.32 | 0.41 | 0 | 0

## Results
Pal's results | [6 empty] | Toolbox
Bus | V | Ang | Pg | Qg | Pl | Ql | V | Ang/rad | Ang/Deg | Dif
1 | 1.045 | -8.9563 | 2.5 | 1.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.045 | 8.9563
2 | 0.98 | -0.9835 | 5.45 | 0.7001 | 0 | 0 | 0.98 | -0.017165 | -0.98346 | 0 | 3.6799e-05
3 | 0.983 | 1.6129 | 6.5 | 0.8078 | 0 | 0 | 0.983 | 0.02815 | 1.6129 | 0 | -7.0602e-07
4 | 0.997 | 1.6683 | 6.32 | 0.0027 | 0 | 0 | 0.997 | 0.029118 | 1.6683 | 0 | 3.7684e-05
5 | 1.011 | -0.6276 | 5.05 | 1.1657 | 0 | 0 | 1.011 | -0.010954 | -0.62764 | 0 | -4.3802e-05
6 | 1.05 | 3.8425 | 7 | 2.5449 | 0 | 0 | 1.05 | 0.067064 | 3.8425 | 0 | -4.7344e-06
7 | 1.063 | 6.0307 | 5.6 | 2.9083 | 0 | 0 | 1.063 | 0.10526 | 6.0307 | 0 | 4.0006e-05
8 | 1.03 | -2.841 | 5.4 | 0.4907 | 0 | 0 | 1.03 | -0.049584 | -2.841 | 0 | 2.1285e-05
9 | 1.025 | 2.6524 | 8 | 0.5981 | 0 | 0 | 1.025 | 0.046293 | 2.6524 | 0 | -3.0977e-05
10 | 1.01 | -9.6439 | 5 | -0.131 | 0 | 0 | 1.01 | -0.16832 | -9.6439 | 0 | 3.8328e-05
11 | 1 | -7.2245 | 10 | 0.0832 | 0 | 0 | 1 | -0.12609 | -7.2245 | 0 | 1.8253e-05
12 | 1.0156 | -22.6313 | 13.5 | 2.8006 | 0 | 0 | 1.0156 | -0.39499 | -22.6313 | 0 | -2.2796e-06
13 | 1.011 | -28.6539 | 35.91 | 8.8504 | 0 | 0 | 1.011 | -0.5001 | -28.6539 | 0 | 1.518e-05
14 | 1 | 10.962 | 17.85 | 0.4748 | 0 | 0 | 1 | 0.19132 | 10.962 | 0 | 5.5578e-06
15 | 1 | 0.0168 | 10 | 0.7673 | 0 | 0 | 1 | 0.0002937 | 0.016828 | 0 | 2.7645e-05
16 | 1 | 0 | 33.7953 | 0.9364 | 0 | 0 | 1.045 | -0.15632 | -8.9563 | 0.045 | -8.9563
17 | 0.9499 | -36.0269 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0.94993 | -0.62879 | -36.0269 | 2.5588e-05 | 2.1858e-05
18 | 1.0023 | -5.8054 | 0 | 0 | 24.7 | 1.23 | 1.0023 | -0.10132 | -5.8054 | 3.1546e-05 | -3.0049e-06
19 | 0.932 | -4.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93198 | -0.07441 | -4.2634 | -2.3084e-05 | 4.6826e-05
20 | 0.9806 | -5.8744 | 0 | 0 | 6.8 | 1.03 | 0.98061 | -0.10253 | -5.8744 | 1.3214e-05 | -4.008e-05
21 | 0.9602 | -7.0539 | 0 | 0 | 2.74 | 1.15 | 0.96024 | -0.12311 | -7.0539 | 4.4773e-05 | 2.8236e-06
22 | 0.9937 | -1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99368 | -0.031433 | -1.801 | -1.8818e-05 | 1.9413e-05
23 | 0.9961 | -2.1606 | 0 | 0 | 2.48 | 0.85 | 0.99611 | -0.037709 | -2.1606 | 1.0447e-05 | 3.2543e-05
24 | 0.9587 | -9.8767 | 0 | 0 | 3.09 | -0.92 | 0.9587 | -0.17238 | -9.8767 | 3.9723e-06 | 4.2742e-06
25 | 0.9981 | -9.9995 | 0 | 0 | 2.24 | 0.47 | 0.9981 | -0.17452 | -9.9995 | 3.7458e-06 | -9.1119e-06
26 | 0.9869 | -11.0194 | 0 | 0 | 1.39 | 0.17 | 0.98686 | -0.19233 | -11.0194 | -3.9842e-05 | -4.6211e-05
27 | 0.9679 | -12.8571 | 0 | 0 | 2.81 | 0.76 | 0.96789 | -0.2244 | -12.8571 | -6.2409e-06 | 4.4465e-06
28 | 0.9897 | -7.4968 | 0 | 0 | 2.06 | 0.28 | 0.98973 | -0.13084 | -7.4968 | 3.2725e-05 | 4.1837e-05
29 | 0.9921 | -4.5464 | 0 | 0 | 2.84 | 0.27 | 0.99209 | -0.07935 | -4.5464 | -9.5492e-06 | -4.5735e-05
30 | 0.9762 | -19.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97618 | -0.344 | -19.71 | -1.7256e-05 | 1.5683e-05
31 | 0.9838 | -17.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98381 | -0.3048 | -17.464 | 1.155e-05 | -1.504e-05
32 | 0.9699 | -15.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96988 | -0.26594 | -15.2375 | -1.7133e-05 | -1.0352e-05
33 | 0.9738 | -19.758 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.97381 | -0.34484 | -19.758 | 9.2314e-06 | -3.8612e-05
34 | 0.98 | -26.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98003 | -0.45581 | -26.1159 | 3.3409e-05 | 2.0363e-05
35 | 1.043 | -27.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | -0.47278 | -27.0886 | 2.4539e-05 | 2.7768e-05
36 | 0.9606 | -28.8273 | 0 | 0 | 1.02 | -0.1946 | 0.96064 | -0.50313 | -28.8273 | 4.1246e-05 | -3.7672e-05
37 | 0.9555 | -11.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95551 | -0.20574 | -11.788 | 1.2005e-05 | -4.23e-05
38 | 0.989 | -18.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98898 | -0.32741 | -18.7593 | -2.3978e-05 | -4.8206e-05
39 | 0.9915 | -39.2902 | 0 | 0 | 2.67 | 0.126 | 0.99154 | -0.68574 | -39.2902 | 4.3182e-05 | 4.4089e-05
40 | 1.0442 | -13.64 | 0 | 0 | 0.6563 | 0.2353 | 1.0442 | -0.23806 | -13.64 | 2.1328e-05 | -2.0758e-05
41 | 0.9996 | 9.4272 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 0.99965 | 0.16454 | 9.4272 | 4.6398e-05 | -1.5142e-05
42 | 0.999 | -0.8435 | 0 | 0 | 11.5 | 2.5 | 0.99896 | -0.014722 | -0.84353 | -3.8293e-05 | -3.4654e-05
43 | 0.9765 | -37.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9765 | -0.66163 | -37.9088 | -2.4108e-06 | 2.8789e-05
44 | 0.9775 | -37.9863 | 0 | 0 | 2.6755 | 0.0484 | 0.97749 | -0.66299 | -37.9863 | -1.1115e-05 | -4.6516e-05
45 | 1.0471 | -29.3626 | 0 | 0 | 2.08 | 0.21 | 1.0471 | -0.51247 | -29.3626 | -1.0297e-05 | -4.5119e-05
46 | 0.9903 | -20.5314 | 0 | 0 | 1.507 | 0.285 | 0.99032 | -0.35834 | -20.5314 | 1.6936e-05 | 1.2047e-06
47 | 1.0184 | -19.4976 | 0 | 0 | 2.0312 | 0.3259 | 1.0184 | -0.3403 | -19.4976 | 1.2194e-06 | 4.6154e-06
48 | 1.0337 | -18.3761 | 0 | 0 | 2.412 | 0.022 | 1.0337 | -0.32072 | -18.3761 | 4.475e-05 | -7.9533e-06
49 | 0.9936 | -19.8196 | 0 | 0 | 1.64 | 0.29 | 0.99361 | -0.34592 | -19.8196 | 1.4615e-05 | -2.2556e-05
50 | 1.0602 | -19.0521 | 0 | 0 | 1 | -1.47 | 1.0602 | -0.33252 | -19.0521 | 4.4575e-05 | 3.9142e-06
51 | 1.0634 | -27.2882 | 0 | 0 | 3.37 | -1.22 | 1.0634 | -0.47627 | -27.2882 | -2.5321e-05 | 3.7218e-05
52 | 0.9545 | -12.8334 | 0 | 0 | 1.58 | 0.3 | 0.95454 | -0.22399 | -12.8334 | 3.7987e-05 | -4.1245e-05
53 | 0.9863 | -18.9373 | 0 | 0 | 2.527 | 1.1856 | 0.98634 | -0.33052 | -18.9373 | 3.6168e-05 | 3.5568e-05
54 | 0.9857 | -11.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98571 | -0.20136 | -11.537 | 1.4293e-05 | 7.2454e-06
55 | 0.9571 | -13.2179 | 0 | 0 | 3.22 | 0.02 | 0.95712 | -0.2307 | -13.2179 | 1.9038e-05 | 2.1014e-05
56 | 0.9208 | -11.9593 | 0 | 0 | 2 | 0.736 | 0.92084 | -0.20873 | -11.9593 | 4.4951e-05 | 3.7558e-05
57 | 0.9102 | -11.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9102 | -0.1957 | -11.2129 | -4.7899e-06 | 2.6162e-05
58 | 0.909 | -10.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90903 | -0.18155 | -10.4023 | 3.3041e-05 | 4.967e-05
59 | 0.9037 | -13.311 | 0 | 0 | 2.34 | 0.84 | 0.90375 | -0.23232 | -13.311 | 4.7208e-05 | 3.6319e-05
60 | 0.9062 | -14.0368 | 0 | 0 | 2.088 | 0.708 | 0.90617 | -0.24499 | -14.0368 | -2.5398e-05 | 5.4872e-06
61 | 0.9556 | -23.2222 | 0 | 0 | 1.04 | 1.25 | 0.95565 | -0.4053 | -23.2222 | 4.9522e-05 | -3.8177e-05
62 | 0.9121 | -7.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91215 | -0.12761 | -7.3117 | 4.8189e-05 | 6.0917e-06
63 | 0.9096 | -8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90965 | -0.14608 | -8.37 | 4.6811e-05 | 4.6419e-05
64 | 0.8367 | -8.377 | 0 | 0 | 0.09 | 0.88 | 0.83666 | -0.14621 | -8.377 | -3.9881e-05 | -1.5273e-05
65 | 0.9128 | -8.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91276 | -0.14285 | -8.1847 | -4.1222e-05 | 2.5706e-05
66 | 0.9194 | -10.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9194 | -0.17787 | -10.1909 | -3.6234e-06 | -3.0449e-05
67 | 0.928 | -11.4299 | 0 | 0 | 3.2 | 1.53 | 0.92803 | -0.19949 | -11.4299 | 3.4714e-05 | 4.8891e-05
68 | 0.9483 | -10.0712 | 0 | 0 | 3.29 | 0.32 | 0.94829 | -0.17578 | -10.0712 | -1.0696e-05 | -2.748e-05

## Gen
mID | base | X | R | x_d | x'd | x''d | T'd | T''d | xq | x'q | x''q | T'q | T''q | H | D | L | omega_0
1 | 100 | 0.0125 | 0 | 0.1 | 0.031 | 0.025 | 10.2 | 0.05 | 0.069 | 0.041667 | 0.025 | 1.5 | 0.035 | 42 | 0 | 3.3157e-05 | 376.9911
2 | 100 | 0.035 | 0 | 0.295 | 0.0697 | 0.05 | 6.56 | 0.05 | 0.282 | 0.093333 | 0.05 | 1.5 | 0.035 | 30.2 | 0 | 9.284e-05
3 | 100 | 0.0304 | 0 | 0.2495 | 0.0531 | 0.045 | 5.7 | 0.05 | 0.237 | 0.071429 | 0.045 | 1.5 | 0.035 | 35.8 | 0 | 8.0639e-05
4 | 100 | 0.0295 | 0 | 0.262 | 0.0436 | 0.035 | 5.69 | 0.05 | 0.258 | 0.058571 | 0.035 | 1.5 | 0.035 | 28.6 | 0 | 7.8251e-05
5 | 100 | 0.027 | 0 | 0.33 | 0.066 | 0.05 | 5.4 | 0.05 | 0.31 | 0.088333 | 0.05 | 0.44 | 0.035 | 26 | 0 | 7.162e-05
6 | 100 | 0.0224 | 0 | 0.254 | 0.05 | 0.04 | 7.3 | 0.05 | 0.241 | 0.0675 | 0.04 | 0.4 | 0.035 | 34.8 | 0 | 5.9418e-05
7 | 100 | 0.0322 | 0 | 0.295 | 0.049 | 0.04 | 5.66 | 0.05 | 0.292 | 0.066667 | 0.04 | 1.5 | 0.035 | 26.4 | 0 | 8.5413e-05
8 | 100 | 0.028 | 0 | 0.29 | 0.057 | 0.045 | 6.7 | 0.05 | 0.28 | 0.076667 | 0.045 | 0.41 | 0.035 | 24.3 | 0 | 7.4272e-05
9 | 100 | 0.0298 | 0 | 0.2106 | 0.057 | 0.045 | 4.79 | 0.05 | 0.205 | 0.076667 | 0.045 | 1.96 | 0.035 | 34.5 | 0 | 7.9047e-05
10 | 100 | 0.0199 | 0 | 0.169 | 0.0457 | 0.04 | 9.37 | 0.05 | 0.115 | 0.061539 | 0.04 | 1.5 | 0.035 | 31 | 0 | 5.2786e-05
11 | 100 | 0.0103 | 0 | 0.128 | 0.018 | 0.012 | 4.1 | 0.05 | 0.123 | 0.024118 | 0.012 | 1.5 | 0.035 | 28.2 | 0 | 2.7322e-05
12 | 100 | 0.022 | 0 | 0.101 | 0.031 | 0.025 | 7.4 | 0.05 | 0.095 | 0.042 | 0.025 | 1.5 | 0.035 | 92.3 | 0 | 5.8357e-05
13 | 200 | 0.003 | 0 | 0.0296 | 0.0055 | 0.004 | 5.9 | 0.05 | 0.0286 | 0.0074 | 0.004 | 1.5 | 0.035 | 248 | 0 | 7.9577e-06
14 | 100 | 0.0017 | 0 | 0.018 | 0.00285 | 0.0023 | 4.1 | 0.05 | 0.0173 | 0.0037931 | 0.0023 | 1.5 | 0.035 | 300 | 0 | 4.5094e-06
15 | 100 | 0.0017 | 0 | 0.018 | 0.00285 | 0.0023 | 4.1 | 0.05 | 0.0173 | 0.0037931 | 0.0023 | 1.5 | 0.035 | 300 | 0 | 4.5094e-06
16 | 200 | 0.0041 | 0 | 0.0356 | 0.0071 | 0.0055 | 7.8 | 0.05 | 0.0334 | 0.0095 | 0.0055 | 1.5 | 0.035 | 225 | 0 | 1.0876e-05
|  |  | H | D | L | R
|  |  | 112.5 | 506.25 | 0.0041 | 0.00082
|  |  | 15.1 | 67.95 | 0.035 | 0.007
|  |  | 17.9 | 80.55 | 0.0304 | 0.00608
|  |  | 2.86 | 12.87 | 0.0295 | 0.0059
|  |  | 13 | 58.5 | 0.027 | 0.0054
|  |  | 17.4 | 78.3 | 0.0224 | 0.00448
|  |  | 13.2 | 59.4 | 0.0322 | 0.00644
|  |  | 12.15 | 54.675 | 0.028 | 0.0056
|  |  | 17.25 | 77.625 | 0.0298 | 0.00596
|  |  | 15.5 | 69.75 | 0.0199 | 0.00398
|  |  | 14.1 | 63.45 | 0.0103 | 0.00206
|  |  | 46.15 | 207.675 | 0.022 | 0.0044
|  |  | 124 | 558 | 0.003 | 0.0006
|  |  | 150 | 675 | 0.0017 | 0.00034
|  |  | 150 | 675 | 0.0017 | 0.00034
|  |  | 21 | 94.5 | 0.0125 | 0.0025

## Exciter
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Type 0 for ST1A, 1 for DC4B | mahchine num | input filter time constant T_R | voltage regulator gain K_A | voltage regulator time constant T_A | maximum voltage regulator output V_Rmax | minimum voltage regulator output V_Rmin | exciter constant K_E | exciter time constant T_E | E_1 | S(E_1) | E_2 | S(E_2) | stabilizer gain K_F | stabilizer time constant T_F | K_P | K_I | K_D | T_D
1 | 1 | 0.01 | 1 | 0.02 | 10 | -10 | 1 | 0.785 | 3.9267 | 0.07 | 5.2356 | 0.91 | 0.03 | 1 | 200 | 50 | 50 | .01;
1 | 2 | 0.01 | 1 | 0.02 | 10 | -10 | 1 | 0.785 | 3.9267 | 0.07 | 5.2356 | 0.91 | 0.03 | 1 | 200 | 50 | 50 | .01;
1 | 3 | 0.01 | 1 | 0.02 | 10 | -10 | 1 | 0.785 | 3.9267 | 0.07 | 5.2356 | 0.91 | 0.03 | 1 | 200 | 50 | 50 | .01;
1 | 4 | 0.01 | 1 | 0.02 | 10 | -10 | 1 | 0.785 | 3.9267 | 0.07 | 5.2356 | 0.91 | 0.03 | 1 | 200 | 50 | 50 | .01;
1 | 5 | 0.01 | 1 | 0.02 | 10 | -10 | 1 | 0.785 | 3.9267 | 0.07 | 5.2356 | 0.91 | 0.03 | 1 | 200 | 50 | 50 | .01;
1 | 6 | 0.01 | 1 | 0.02 | 10 | -10 | 1 | 0.785 | 3.9267 | 0.07 | 5.2356 | 0.91 | 0.03 | 1 | 200 | 50 | 50 | .01;
1 | 7 | 0.01 | 1 | 0.02 | 10 | -10 | 1 | 0.785 | 3.9267 | 0.07 | 5.2356 | 0.91 | 0.03 | 1 | 200 | 50 | 50 | .01;
1 | 8 | 0.01 | 1 | 0.02 | 10 | -10 | 1 | 0.785 | 3.9267 | 0.07 | 5.2356 | 0.91 | 0.03 | 1 | 200 | 50 | 50 | .01;
0 | 9 | 0.01 | 200 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
1 | 10 | 0.01 | 1 | 0.02 | 10 | -10 | 1 | 0.785 | 3.9267 | 0.07 | 5.2356 | 0.91 | 0.03 | 1 | 200 | 50 | 50 | .01;
1 | 11 | 0.01 | 1 | 0.02 | 10 | -10 | 1 | 0.785 | 3.9267 | 0.07 | 5.2356 | 0.91 | 0.03 | 1 | 200 | 50 | 50 | .01;
1 | 12 | 0.01 | 1 | 0.02 | 10 | -10 | 1 | 0.785 | 3.9267 | 0.07 | 5.2356 | 0.91 | 0.03 | 1 | 200 | 50 | 50 | .01;

## PSS
|  | KPSS | TW | T11 | T12 | T21 | T22 | T31 | T32 | VSSmax | VSSmin
No | Machine.No | PSS_Gain | Washout time | first lead time constant | first lag time constant | second lead time constant | second lag time constant | third lead time constant | third lag time constant | maximum output limit | minimum output limit
1 | 1 | 20 | 15 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | -0.05
2 | 2 | 20 | 15 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | -0.05
3 | 3 | 20 | 15 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | -0.05
4 | 4 | 20 | 15 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | -0.05
5 | 5 | 20 | 15 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | -0.05
6 | 6 | 20 | 15 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | -0.05
7 | 7 | 20 | 15 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | -0.05
8 | 8 | 20 | 15 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | -0.05
9 | 9 | 12 | 10 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 1 | 1 | 0.2 | -0.05
10 | 10 | 20 | 15 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | -0.05
11 | 11 | 20 | 15 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | -0.05
12 | 12 | 20 | 15 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | -0.05